Zapytanie Ofertowe na wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 10 
z oddziałami integracyjnymi w Nysie

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy  Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz.907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

II.         ZLECENIODAWCA

Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi

48-303 Nysa, ul. 11 listopada 6

NIP 7532334538

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest

„Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie.”

- Zakres prac w ramach wykonania usługi obejmuje:

a) roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia wg wykazu 1.

b) wykonanie ogrodzenia terenu szkoły 240 mb z przęseł stalowych zamkniętych o wysokości 130 cm wg wykazu 2.

c) wykonanie dwóch bram dwuskrzydłowych o szerokości około 350 cm każda  i trzech furtek o szerokości 110 cm każda wg wykazu 3.

d)  wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zamkniętych 80 mb wg wykazu 4.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Uwaga:

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie i uwzględnić roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r.

V. 	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą  spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

- posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót), posiadające uprawnienia w branży:  konstrukcyjno-budowlanej  oraz wpis do OIIB.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona 
w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

VI.		Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych  w zaproszeniu - załącznik nr 2

- wykaz robót budowlanych z ostatnich dwóch lat wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi,  czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -   załącznik nr 3

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -  załącznik nr 4

VII.	Opis sposobu przygotowywania oferty.

## 1.	Wymagania podstawowe.

1)	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)	Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych i wariantowych.

3)	Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4)	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5)	We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

6) 	Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

2.	Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,

2)	dokumenty wymienione w pkt VI niniejszego zaproszenia

3)	kosztorys ofertowy

VIII.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi 
w Nysie do dnia 20 czerwca 2016 r. do godz. 12.00, lub przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: sp10@gzo.nysa.pl lub przesłać pocztą na adres: 48 – 303 Nysa, ul. 11 listopada 6.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zamawiającemu po terminie określonym w ust.1.

- Oferent może, przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

IX.   KRYTERIA OCENY OFERTY

- Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena.

- Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje).

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

- W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcą, który złożył ważną i najkorzystniejszą ofertę. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach.

- Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

X.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.

- Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XI.      OSOBY DO KONTAKTÓW

Anna Więckiewicz

tel. 77 431012

WYKAZ 1

Roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia:

a. demontaż istniejącego ogrodzenia dotyczy:

- przęseł ogrodowych oraz słupków, o łącznej długości 160 mb bez podmurówki

- przęseł ogrodowych, słupków o długości 160 mb wraz z podmurówką (w tym załadunek, wywóz i utylizacja gruzu)

- dwóch bram dwuskrzydłowych o szerokości 350 cm każda wraz ze słupkami oraz trzech furtek o szerokości 110 cm wraz ze słupkami.

Materiały pochodzące z rozbiórki w zakresie złomu - słupki oraz przęsła ogrodzeniowe pozostają w gestii szkoły

WYKAZ 2

Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły 240 mb z przęseł stalowych zamkniętych o wysokości 130 cm obejmuje:

Dostawę i montaż ogrodzenia z przęseł stalowych osadzonych na słupkach stalowych:

- przęsło stalowe zamknięte,

- szerokość przęsła nie większa niż 250 cm,

- wysokość przęsła 130 cm,

- wypełnienie przęsła: pręty stalowe kwadratowe o wymiarach 12 mm na 12 mm, o rozstawie osiowym nie większym niż 10 cm,

- słupki stalowe z kształtowników pustych o wymiarach 60 mm x 60 mm x 3 mm w rozstawie 250 cm,

- słupki jak i przęsła winny być ocynkowane i pomalowane proszkowo,

- montaż słupka – zabetonowanie w gruncie 80 cm pod poziomem terenu,

- mocowanie przęsła stalowego do słupka,

- wykonanie podmurówki – cokołu o szerokości 40 mm, wysokości od 20 cm do 30 cm ponad poziom terenu w zależności od pochylenia terenu, z dopuszczeniem elementów prefabrykowanych

WYKAZ 3

Wykonanie dwóch bram dwuskrzydłowych o szerokości min 350 cm każda  i trzech furtek o szerokości min 110 cm każda obejmuje.

Dostawę i montaż dwóch bram, dwuskrzydłowych, otwieranych do wewnątrz o szerokości 350 cm każda. Dodatkowo skrzydła bramy winny być wyposażone w wrzeciądze w celu umożliwienia zamykania bramy kłódką oraz hamulce skrzydeł. Przęsło bramy stalowe zamknięte 30 mm x 30 mm, o wysokości 155 cm, wypełnienie przęsła bramy: pręty stalowe kwadratowe o wymiarach 12 mm na 12 mm, o rozstawie osiowym nie większym niż 10 cm,  dodatkowo wzmocnione dwoma poziomymi prętami o wymiarach 40 mm x 3 mm, słupki stalowe z kształtowników pustych o wymiarach 100 mm x 100 mm x 3 mm, montaż słupka w podłożu nie mniej niż 90 cm poniżej poziomu terenu, mocowanie przęsła bramy do słupka.

Dostawę i montaż trzech furtek o szerokości 110 cm każda, otwieranych do wewnątrz. Dodatkowo furtki winny być wyposażone w zamki i klamki umożliwiające zamykanie je na klucz. Przęsło furtki stalowe zamknięte 30 mm x 30 mm, o wysokości 155 cm, wypełnienie przęsła furtki prętami stalowymi kwadratowymi o wymiarach 12 mm na 12 mm, o rozstawie osiowym nie większym niż 10 cm,  dodatkowo wzmocnione dwoma poziomymi prętami o wymiarach 40 mm x 3 mm, słupki stalowe z kształtowników pustych o wymiarach 60 mm x 60 mm x 3 mm, montaż słupka w podłożu nie mniej niż 90 cm poniżej poziomu terenu, mocowanie przęsła furtki do słupka.

Bramy i furtki powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo.

WYKAZ 4

Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 80 mb obejmuje.

Dostawę i montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zamkniętych osadzonych na słupkach stalowych:

- panel ogrodzeniowy zamknięty, systemowy

- szerokość panelu nie większa niż 250 cm,

- wysokość panelu 130 cm,

- wypełnienie panelu z prętów stalowych, zgrzewanych o śr. pręta poziomego 8 mm, i średnicy pręta pionowego 6 mm– oczka proste o wymiarach nie większych niż 50 mm x 200 mm,

- słupki stalowe z kształtowników pustych o wymiarach 40 mm x 20 mm x 3 mm

- montaż – zabetonowanie słupka w podłożu min 80 cm do poziomu terenu,

- wykonanie podmurówki o szerokości 40 mm, wysokości od 20 do 30 cm ponad poziom terenu w zależności od pochylenia terenu, z dopuszczeniem elementów prefabrykowanych.

Załącznik Nr 1 do  zaproszenia  - Formularz oferty

………………………….

miejscowość i data

| .......................................................... Nazwa Wykonawcy | Adres ................................................................ ……................................................................. telefon ............................... faks ............................... E-mail ....................................................................... |
| --- | --- |
| .......................................................... Nazwa Wykonawcy | Adres ....................................................................... ……................................................................. telefon ............................... faks ............................... E-mail ....................................................................... |
| Pełnomocnik (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia) |  |

OFERTA

Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa nr 10 
z oddziałami integracyjnymi

48-303 Nysa

11 listopada 6

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  - koszt całkowity;

- cena netto …………………………….. zł  podatek VAT ……………………………. zł

- cena brutto ……………………………..zł ( słownie; …………………………………………
.........................................................................................................…….)

- w tym za roboty rozbiórkowe wg wykazu 1        cena netto ……………….  cena brutto …………………

- w tym za wykonanie ogrodzenia  wg wykazu 2  cena netto ……………….  cena brutto …………..…….

- w tym za wykonanie bram i furtek wg wykazu 3 cena netto ……………….  cena brutto …………..……

- w tym za wykonanie ogrodzenia wg wykazu 4    cena netto ………………. cena brutto …………..…….

Okres gwarancji wynosi: …………………………………………………….

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zaproszeniu do składania ofert akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia,  w tym warunki płatności.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)	..........................

2)	...........................

………………….……………………………………………………………

( podpis Wykonawcy  lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych  do  reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do zaproszenia - Formularz oświadczeń

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

......................................................

(miejscowość i data )

OŚWIADCZENIA

##### Składając ofertę w trybie zaproszenia do złożenia oferty na

Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie :

# 1)	posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………............................................................................

podpis osoby/ ób uprawnionej /ych  do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do  zaproszenia

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU OGRODZENIA 
W OKRESIE 2 LAT.

| Lp. | Miejsce wykonania | Okres realizacji | Zakres prac | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 4 do  zaproszenia

# WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia (funkcja) | Kwalifikacje zawodowe: rodzaj uprawnień, data wydania | Informacje o podstawie dysponowania osobą* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wymienione wyżej osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie” posiadają wymagane uprawnienia budowlane - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

........................................

(data)                                                                        	.....................................................

(podpis  wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

* Podać podstawę dysponowania osobą np.:

-      osoba jest pracownikiem Wykonawcy (umowa o pracę, umowa zlecenie);

- osoba fizyczna niebędąca pracownikiem Wykonawcy ( umowa zlecenie, umowa o dzieło);

- umowa z innym podmiotem